**ANEXO XI - PROPOSTA COMERCIAL**

(Em papel timbrado da empresa)

AO SETOR DE LICITAÇÕES

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA (MG)

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2024 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024**

**DADOS DO(A) PROPONENTE INTERESSADO(A)**

**SE PESSOA FÍSICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: | | |  | | | | |
| Endereço: | |  | | | | Nº: | Comp: |
| Bairro: | | | | | | CEP: | |
| Cidade: | | | | | Tel: | | |
| Profissão: | Inscrição: | | | | | | |
| RG: | | | | | CPF: | | |
| Celular: | | | | Email: | | Fax: | |

**SE PESSOA JURÍDICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: | |  | | | |
| Endereço: |  | | | Nº: | Comp.: |
| Bairro: | | | | CEP: | |
| Cidade: | | | Fone: | | |
| Fax: | | | CNPJ: | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Representante legal: | | | | | |
| Endereço: | | | | Nº: | Comp.: |
| Bairro: | | CEP: | | | |
| C. Identidade: | | CPF: | | | |
| Fone/fax: | Celular: | | E-mail: | | |

**A PROPOSTA COMERCIAL PARA O OBJETO**

Apresento **proposta comercial para aquisição equipamentos para uso no Laboratório Municipal deste Município de Matutina/MG em cumprimento a Emenda Impositiva da Câmara Municipal.**

**Objeto Resumido da Requisição:** **Equipamentos de Laboratório.**

**PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DA PROPOSTA COM OS PREÇOS POR ITENS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **MARCA** | **PREÇO UNIT** | **PREÇO TOTAL** |
| 1 | **Analisador Hematológico Automatizado** – 5 partes - análise de no mínimo 35 parâmetros incluindo parâmetros de pesquisa; - impressora; - modelos compatíveis com drivers linux; - rendimento: no mínimo 60 amostras/hs; volume da amostra: cbc modo: 20ul; diff modo 20 ul; - reagentes: 2 reagentes para analise: diluente (10l ou 20l); lise 1l (livre de cianeto); 1 reagente para manutenção diária: detergente 1 l. - princípios de medição: wbc & differencial; - contagem de leucócitos e diferencial; 1ª diluição: 1/51 com diluente; diluição final: 1/121 com lisante incubação: 22 seg a 37ºc; - métodos: citometria: sistema sequencial hidrodinâmico; - leitura óptica: absorbância; variação de impedância; - diâmetro de abertura: 60 um; - contagem: 11 x 1seg. - edição de hgb: 1ª diluição 1/51 com diluente. diluição final 1/121 com lisante1l; incubação 12,5 seg. a 37º c; método: espectrometria: comprimento de onda de 555nm; medição 10 x 0,3 seg. - detecção de rbc & plt; 1ª diluição: 1/51 com diluente; diluição final: 1/10000 com diluente;: método: variação de impedância; - conversão analógica digital; contagem: 12 x 1 seg. histograma de rbc: 256 canais de 30 a 300 fl. histograma de plt: 256 canais de 2 a; limiar móvel. - medição de hct; método: integração analógica; cálculo: vcm, hcm, chcm, rdw-cv, rdw-sd\*, pct\*, pdw\*, p-lcc\*, plcr\*; - especificações de software; processamento de dados tela de lcd touch screen colorida 12,1 in; sistema operacional linux; conexão rs 232, ethernet, usb; comunicação protocolo astm; capacidade: 10.000 resultados + gráficos; opções: teclado, mouse e leitor de código de barras. - controle de qualidade: 3 niveis de controle (baixo, normal e alto); download de valores alvo (usb); resultados cq compatíveis com programa de controle de qualidade (qcp). | uni | 1 |  | R$ | R$ |
| 2 | **Analisador Bioquímico Randômico** de bancadas para laboratório de rotinas e emergências; - velocidade de preparação de 150 testes/hora; - racks com capacidade para amostras e reagentes; - possibilidade para usar até 30 reagentes simultaneamente; - uso simultâneo de tubos primários e pediátricos; - entrada ilimitada para amostras de emergência, auto programação de posicionamento de amostras, padrões, controles- duas saídas seriais para comunicação externa, saída usb; - ponta doseadora única, com pistão de cerâmica de alta durabilidade; - software em português com programa de controle de qualidade; - possibilidade de interface bidirecional; - rotor para 120 dosagens; | unid | 1 |  | R$ | R$ |
| 3 | **Analisador de Íons Seletivos com 5 parâmetros,** k+, na+, cl, ca, ph , \* compacto, eficiente e fácil de usar  \* excelente precisão e confiabilidade  \* alta performance, baixo custo de manutenção e eletrodos altamente duráveis  \* calibração, pipetagem de amostra e limpeza da agulha automática  \* ampla tela de toque  impressora térmica interna, suporte para leitor de código de barras  \* carregador automático de amostras (opcional) oferece 26 posições (2 posições de emergência)  \* leitor código de barras (opcional) para identificação das amostras dos pacientes  princípio  medição direta por eletrodo de ion seletivo  amostras  sangue total, soro, plasma, urina diluída  volume da amostra  100~150ul  velocidade  superior a 60 amostras/h  armazenamento de dados  superior a 500 resultados de pacientes  entrada de dados  tela de toque  exibição  ampla tela lcd com luz de fundo  saída de dados  impressora térmica, porta serial rs-232  condições de trabalho  temperatura: 10ºc~30ºc / umidade: 20%~85%  voltagem  ac 220v/110v+- 10%, 50/60hz  consumo  60w  dimensões  440mmx380mmx350mm(axlxp)  peso  unidade principal – 10kg com carregador automático de amostras + 1.5kg | Unid | 1 |  | R$ | R$ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Total** | **Preço para o fornecimento do conjunto dos itens** | ........................ |

**O proponente declara** que dispõe de estoques dos produtos e dos equipamentos necessários para o fornecimento do produtos, sejam do patrimônio próprio ou locados, e que dispõe dos implementos para alocação imediata, quando da ordem de fornecimento. O retardo da entrega por falta de equipamentos será causa de rescisão do contrato, inclusive com sanção do mesmo por infração contratual, na forma da lei.

**A presente proposta comercial** consta dos seguintes documentos para cada item:

**1**. A proposta comercial pela planilha de custos, com preços por itens e preço total;

**Implicações da proposta:**

1. Os preços são estimados como valores aptos, satisfatórios e suficientes para o completo atendimento dos serviços, incluindo as deduções tributárias da espécie.

2. O proponente declara estar ciente que do valor da proposta se farão as deduções das parcelas pertinentes previstas na legislação aplicável.

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data

### Ass.....................................

Nome do proponente