# ANEXO I

# TERMO DE REFERENCIA

# (Art. 40, §1º e inciso XXIII do caput do art. 6º da Lei 14.133/21)

## Unidade Requisitante: Secretaría Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

Responsável pela Elaboração: Claudio Vinicius Londe – Secretário de Desen. Econ. e Sustentável.

Objeto Resumido da Requisição: A presente demanda visa à aquisição de Biodigestores com capacidades de 750 lts e 1500 lts.

# OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - O presente Termo de Referência tem por objeto a  aquisição de biodigestores, nos termos do Anexo I do Estudo Técnico Preliminar, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, que se destina a:

| ITEM | OBJETO/ESPECIFICAÇÃO | UNID.MED | QTD | PÇO UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biodigestor com capacidade mínima de 1.500 litros ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - Capacidade volumétrica total mínima: 1.500 litros; - Fabricado em material resistente à corrosão, aos raios UV e às intempéries, preferencialmente em polietileno de alta densidade (PEAD), fibra de vidro ou material equivalente de comprovada durabilidade; - Sistema de biodigestão anaeróbica para processamento de resíduos orgânicos de origem animal e vegetal; - Estrutura totalmente vedada, evitando vazamentos e contaminações ambientais; - Possuir entrada para alimentação dos resíduos orgânicos e saída para retirada do biofertilizante líquido; - Sistema de coleta e condução do biogás gerado, composto por conexões, registros e acessórios necessários ao funcionamento; - Tampa de inspeção ou sistema que permita acesso para limpeza e manutenção periódica; - Conexões hidráulicas compatíveis com o sistema, incluindo tubos, adaptadores, registros e demais componentes necessários à instalação e operação; - Capacidade de operar em ambiente externo, com resistência às condições climáticas; - Produto novo, sem uso anterior, em linha de fabricação e fornecido pelo fabricante ou representante autorizado; - Atender às normas técnicas, ambientais e de segurança vigentes aplicáveis ao equipamento; - Manual de instalação, operação e manutenção em língua portuguesa; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação | UND | 02 | R$ 2.600,79 | R$ 5.201,58 |
| 02 | Biodigestor com capacidade mínima de 750 litros ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - Capacidade volumétrica total mínima: 750 litros; - Fabricado em material resistente à corrosão, aos raios UV e às intempéries, preferencialmente em polietileno de alta densidade (PEAD), fibra de vidro ou material equivalente de comprovada durabilidade; - Sistema de biodigestão anaeróbica para processamento de resíduos orgânicos de origem animal e vegetal; - Estrutura totalmente vedada, evitando vazamentos e contaminações ambientais; - Possuir entrada para alimentação dos resíduos orgânicos e saída para retirada do biofertilizante líquido; - Sistema de coleta e condução do biogás gerado, composto por conexões, registros e acessórios necessários ao funcionamento; - Tampa de inspeção ou sistema que permita acesso para limpeza e manutenção periódica; - Conexões hidráulicas compatíveis com o sistema, incluindo tubos, adaptadores, registros e demais componentes necessários à instalação e operação; - Capacidade de operar em ambiente externo, com resistência às condições climáticas; - Produto novo, sem uso anterior, em linha de fabricação e fornecido pelo fabricante ou representante autorizado; - Atender às normas técnicas, ambientais e de segurança vigentes aplicáveis ao equipamento; - Manual de instalação, operação e manutenção em língua portuguesa; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação | UN | 01 | R$ 1.803,15 | R$ 1.803,15 |

| Total | Preço para o fornecimento do conjunto dos itens | R$ 7.004,73 |
| --- | --- | --- |

  - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, de modo a admitir ampliação de ofertas.

1.3 Os bens a serem contratados não serão parcelados por unidades, em se considerando que o conjunto dos itens devem seguir à mesma padronização e também em se considerando a viabilidade técnica e financeira para a entrega total.

## Da Vigência da Contratação e da Atualização dos Preços

    - O prazo de vigência para a contratação será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato ou da expedição da ordem de serviços, em observância do disposto no art. 105 da Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021 para os contratos.

# RAZÕES E EXPOSIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - A presente contratação tem por objetivo a aquisição de biodigestores com capacidade mínima de 750 litros e 1.500 litros para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Ação Social, Educação e Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Município de Matutina - MG.

  - A necessidade da contratação decorre da implementação de ações voltadas à gestão adequada de resíduos orgânicos, à promoção da sustentabilidade ambiental e ao fortalecimento de atividades educativas relacionadas à conscientização ambiental e ao reaproveitamento de recursos naturais. Os biodigestores possibilitam o tratamento de resíduos orgânicos por meio da biodigestão anaeróbica, contribuindo para a redução do descarte inadequado desses materiais e para a produção de biofertilizante, que poderá ser utilizado em projetos ambientais, hortas comunitárias e atividades educativas desenvolvidas pelo Município.

  - A aquisição também está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981) e aos princípios da eficiência, sustentabilidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021. Além dos benefícios ambientais, a contratação contribuirá para a disseminação de práticas sustentáveis junto à comunidade, promovendo educação ambiental, incentivo à economia circular e melhoria da gestão dos resíduos orgânicos gerados nas unidades atendidas.

# CICLO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ADEQUADA

  - O ciclo do objeto compreende as etapas de aquisição, entrega, instalação, utilização, manutenção e destinação final ambientalmente adequada dos biodigestores ao término de sua vida útil.

  - A solução consiste na aquisição de biodigestores com capacidade mínima de 750 litros e 1.500 litros, destinados ao tratamento de resíduos orgânicos por meio da biodigestão anaeróbica, possibilitando a produção de biofertilizante e o aproveitamento sustentável dos resíduos gerados pelas unidades atendidas.

  - A solução é considerada adequada por atender às necessidades das Secretarias Municipais de Ação Social, Educação e Desenvolvimento Econômico e Sustentável, contribuindo para a redução dos impactos ambientais, o fortalecimento das ações de educação ambiental e a promoção de práticas alinhadas à sustentabilidade e à economia circular.

  - A contratação observa a legislação ambiental vigente e os princípios da eficiência, economicidade e interesse público, apresentando-se como alternativa viável para a gestão adequada dos resíduos orgânicos no âmbito municipal.

# REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO DA CONTRATAÇÃO

## Da Necessidade ou Conveniência de Vistoria Técnica

    - Não se aplica ao presente objeto, uma vez que a contratação refere-se à aquisição de bens comuns, cujas especificações podem ser plenamente definidas por meio do Termo de Referência, não sendo necessária a realização de vistoria técnica prévia pelos interessados para a formulação de propostas ou execução do objeto

## Sobre a Possibilidade de Subcontratação do Objeto

    - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade do Contratado sobre a qualidade dos produtos ou dos serviços.

## Da Participação na Contratação por Consórcios

    - Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, considerando que o objeto possui natureza comum, baixa complexidade e ampla oferta no mercado, não demandando a conjugação de capacidades técnicas, operacionais ou financeiras de múltiplas empresas para sua adequada execução. Tal medida não compromete a competitividade do certame e visa simplificar a gestão e fiscalização da contratação, em observância aos princípios da eficiência e do interesse público

## Das Garantias para a Execução ou Entrega

    - Não haverá exigência de garantia da contratação ou da execução do objeto, como prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei 14.133 de 2021, em se considerando a baixa especificidade técnica e não exigência de elevada capacidade de execução.

# MODELO DE EXECUÇÃO ADEQUADO AO OBJETO

  - As especificações dos produtos ou dos serviços e as condições, prazos e locais para execução do objeto encontram-se descritas no ETP ou Projeto Básico.

5.2. O regime de fornecimento a ser adotado na execução de contratação será: (x ) O de entrega ou pelo fornecimento integral;

(      ) O de entrega ou fornecimento continuado;

( X  ) O de entrega ou fornecimento parcelado.

# GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

  - A gestão e fiscalização da contratação serão realizadas por servidores formalmente designados pela Administração, nos termos da Lei nº 14.133/2021, cabendo-lhes acompanhar a entrega dos materiais, verificar o cumprimento das especificações contratadas e atestar o recebimento dos produtos.

  - Eventuais ocorrências serão registradas e comunicadas ao contratado para adoção das providências necessárias, visando assegurar a correta execução do objeto e o atendimento

do interesse público.

# CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO/MEDIÇÃO E PAGAMENTO

## Dos Critérios de Recebimento do Produto:

    - O recebimento dos produtos ocorrerá mediante conferência das quantidades, especificações e condições dos itens entregues, verificando-se sua conformidade com o Termo de Referência e a proposta vencedora.

    - Somente serão recebidos definitivamente os produtos que atenderem integralmente às exigências da contratação, podendo a Administração rejeitar aqueles que apresentarem defeitos, avarias ou desconformidades, sem ônus adicional para o Município.

## Do Prazo de Faturamento e para o Pagamento

    - O faturamento deverá ocorrer após a entrega dos produtos e o respectivo recebimento definitivo pela Administração. O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, observadas as condições previstas no Termo de Referência e a disponibilidade financeira do Município.

    - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da documentação fiscal regular e do ateste da execução do objeto.

## Forma de Pagamento de Parcela Recebida

    - O pagamento será processado com a emissão de ordem de pagamento física ou eletrônica, ou ainda por transferência eletrônica via sistema de internet banking, com assinaturas legais físicas ou eletrônicas dos titulares das contas bancárias.

    - A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento fiscal ou equivalente observando os percentuais estabelecidos no ANEXO I da IN da RFB 1.234 de 2012 atualizada e de acordo com o regulamento municipal aplicável.

    - As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipótese de isenção ou não incidência DEVERÃO informar essa condição nos documentos

fiscais, de acordo com art. 4º da IN RFB 1.234 e as normas locais.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1.Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1.1. O fornecedor será selecionado por meio do procedimento indicado no ETP, na modalidade adequada para as especificações do objeto, com adoção do critério de julgamento por menor preço, conforme especificação do objeto.

8.2. Forma de envio da documentação exigida para habilitação.

Orientamos aos licitantes que envie somente os documentos de habilitação relacionados abaixo evitando excesso, em formato PDF, além disso gentileza nomeá-los corretamente para que no momento da análise não induza a erro o Pregoeiro evitando a inabilitação dos interessados.

8.3. Exigências de Habilitação para a Contratação

Para fins de habilitação, deverá o proponente interessado comprovar os seguintes requisitos de habilitação para o fornecimento ou a prestação dos serviços em foco, a serem conferidos na fase própria de conformidade com o procedimento adotado.

8.3.1. Referentes à Habilitação Jurídica

8.3.1.1. Se Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para identificação em todo o território nacional;

8.3.1.2. Se Empresário individual: sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, efetuada perante a Junta Comercial da circunscrição da respectiva sede;

8.3.1.3. Se Microempreendedor Individual ou MEI: o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual ou CCMEI, de aceitação condicionada à verificação no sítio (plataforma): https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.3.1.4. Se Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, que seja efetuado perante a Junta Comercial do território da sua sede, acompanhada dos documentos comprobatórios de seus administradores;

8.3.1.5. Se Sociedade empresária estrangeira: a portaria de autorização do seu funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede operacional no Brasil, de conformidade com a Instrução Normativa DREI / ME 77, de 18 de março de 2020.

8.3.1.6. Se Sociedade simples: a sua inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da circunscrição de sua sede, acompanhada dos documentos comprobatórios dos seus administradores, conforme consignados no referido termo;

8.3.1.7. Se Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, averbada no Registro onde tem sede;

8.3.1.8. Se Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei Federal 5.764 de 16 de dezembro 1971, regente da matéria;

8.3.1.9. Se Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou por outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, de conformidade com especificação contida no art. 4º, §2º do Decreto Federal 10.880 de 2 de dezembro de 2021, de regência;

8.3.1.10. Se Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB 971, de 13 de novembro de 2009 (conforme arts. 17 a 19 e 165).

8.3.1.11. Ato de autorização para o exercício da atividade, em se tratando de atividade que requeira termo específico de licenciamento, autorização ou de registro.

8.3.1.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, equivalente a situação jurídica atual.

8.4. Da Habilitação Fiscal, Trabalhista e Social

8.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas federal, estadual/distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto-Lei n.º 5.452 de 1o de maio de 1943, regente para as relações de trabalho.

8.4.6. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações especificadas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, Anexo II.

8.4.7.  Os documentos referidos acima poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a provar a regularidade do licitante.

8.5. Da Qualificação Econômico-Financeira

8.5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa proponente licitante.

8.5.1.1. Na hipótese em que a certidão for positiva, caso a empresa se encontre em recuperação judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente do plano de recuperação em vigor.

8.5.2. Cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais (2023 e 2024) e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.5.2.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% [até 10%] do valor da proposta.

8.5.2.2. Ou prova de possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% [até 10%] do valor da oferta ou da planilha referente, se a oferta for menor.

8.5.2.3. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.5.2.4. As empresas criadas no mesmo exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação, para tanto podendo substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

- 8.5.2.5. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite fixado pela Receita Federal do Brasil para efeito da transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED.

- 8.5.2.6. Os Balanços Patrimoniais 2023 e 2024 deverão vir acompanhados dos Cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC).

## Critérios de aceitabilidade da proposta

    - A proposta de preços deverá conter:

      - Modalidade e número da licitação;

      - Especificação sucinta do objeto licitado;

      - A razão social, o número do CNPJ, o endereço comercial, o telefone e endereço eletrônico da proponente licitante;

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Contratado, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal.

# DAS ESTIMATIVAS DE VALORES

  - O custo estimado da contratação está consignado em cotações colhidas junto a fornecedores ou prestadores de serviço da praça, com tabela de média de preços.

  - Os preços consignados nas cotações e na tabela de média de preços estão informados nos documentos anexos e servem de referência para aferir as ofertas.

# ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela (s) seguinte

(s) dotação (ções) orçamentária(s) do Orçamento Programa para 2026:

## Dotação: Secretaría Municipal de Ação Social

## Fonte:1500

## Ficha: 681

## Elemento de despesa: 44.90.52.00

## Funcional programática: 02.08.07.27.812.1003.2143

## Dotação: Secretaría Municipal de Educação

## Fonte:1500

## Ficha: 91

## Elemento de despesa: 44.90.52.00

## Funcional programática: 02.02.01.12.361.1002.1096

## Dotação: Secretaría Municipal de desen. Econ. e Sustentável

## Fonte:1500

## Ficha: 466

## Elemento de despesa: 44.90.52.00

## Funcional programática: 02.07.01.18.541.1007.2114

# FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

  - A rotina de acompanhamento, fiscalização e controle da execução do presente contrato será encargo dos profissionais da própria unidade requisitante diretamente envolvidos na especificação do objeto e responsáveis pela fiel execução do objeto.

# DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO (LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DO OBJETO) CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

## Condições e especificação da execução

    - A execução do objeto compreende o fornecimento e a entrega dos biodigestores nas quantidades e especificações definidas pela Administração, em perfeitas condições de uso e funcionamento.

    - Os equipamentos deverão possuir capacidade mínima de 500 litros e 1.500 litros, ser novos, de primeiro uso, acompanhados dos acessórios necessários à sua operação, manual de instruções e garantia mínima conforme estabelecido no Termo de Referência.

    - A entrega deverá ocorrer no local indicado pela Administração, dentro do prazo contratual, cabendo ao fornecedor a responsabilidade pelo transporte, acondicionamento e integridade dos equipamentos até o recebimento definitivo.

    - O recebimento será realizado mediante verificação da conformidade dos produtos com as especificações exigidas, podendo ser recusados aqueles que apresentarem defeitos ou divergências em relação ao contratado.

    - A execução deverá observar as normas técnicas aplicáveis, a legislação ambiental vigente e os princípios da eficiência, economicidade e sustentabilidade, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

## Local e horário

    - Os produtos serão entregues na rua Dr Moacir Franco, nº 1150, Bairro Moacir Flávio, CEP 38870-000, Matutina – MG.

    - Os produtos deverão serem entregues nos horários de regular funcionamento da Administração de  07:00 as 11:00 e de 12:30 as 16:00, ficando vedadas entregas de outro

modo.

## Rotinas a serem cumpridas

    - A contratada deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela Administração, observando os prazos, quantidades e especificações estabelecidos no Termo de Referência.

    - No ato da entrega, deverão ser apresentados os documentos fiscais correspondentes, cabendo ao responsável designado pela Administração realizar a conferência dos itens fornecidos quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as exigências da contratação.

    - Verificada qualquer irregularidade, a contratada será notificada para promover a substituição ou correção dos produtos, sem ônus adicional para o Município.

## Condições de Entrega

    - O prazo máximo de entrega do produto ou do serviço é de 30 dias contados a partir

do recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.

## Da garantia técnica

    - O prazo de garantia mínimo é aquele estabelecido na Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) para entrega de produtos.

    - Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou a substituição do produto que apresentar vícios ou defeito no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

# DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

## Das Obrigações do Contratado

    - Cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e seus anexos, nas quantidades, prazos e condições pactuadas.

    - Efetuar o fornecimento ou a prestação do serviço conforme especificado no presente instrumento de referência e no instrumento de contrato.

    - Providenciar a imediata correção de quaisquer irregularidades apontadas pelo Contratante, quanto à prestação dos serviços ou a funcionalidade dos produtos.

    - Garantir a boa qualidade dos serviços prestados e dos produtos entregues, de modo a atender satisfatoriamente as necessidades da contratação a ser pactuada.

    - Atender, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de Empenho referentes ao fornecimento ou prestação dos serviços.

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação em cumprimento ao disposto no Inciso XVI do artigo 92 da Lei Fed. 14.133 de 2021.

    - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

    - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas e impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato.

    - Apresentar, sempre que solicitado pelo Contratante, apta comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis.

## Obrigações do Contratante

    - Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação do serviço contratado, por meio de profissionais vinculados à unidade solicitante da contratação.

    - Fiscalizar a manutenção pelo Contratado de todas as condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XVI do artigo 92 da Lei Federal 14.133 de 2021.

    - Pagar no vencimento a fatura apresentada pelo Contratado correspondente ao serviço prestado ou ao fornecimento dos produtos especificados em planilha.

    - Notificar o Contratado, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas no fornecimento ou execução do serviço.

    - Atender o Contratado no que se refere às oferecimento das condições para o recebimento dos produtos ou execução do serviço.

# DO CONTRATO

  - O instrumento do procedimento para a contratação deverá disponibilizar para os interessados a minuta de contrato de conformidade com o art. 92 da Lei regente.

15.2. O contratado não poderá alegar desconhecimento das condições de entrega ou das cláusulas obrigacionais dispostas no instrumento de contrato e deste Termo de Referência.

# 16. QUESTÕES PENDENTES

16.1. Os signatários do presente Termo de Referência estarão disponíveis para os eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito do objeto.

Matutina - MG, 19 de junho de 2026.

Eliene Ferreira

Secretário Municipal de Ação Social.

Alessandra da Rocha Oliveira Mesquita

Secretário(a) Municipal de Educação

Claudio Vinicius Londe

Secretário Municipal de Desen. Econ. e Sustentável