ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL

(Em papel timbrado da empresa)

AO SETOR DE LICITAÇÕES

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA (MG)

PROCESSO LICITATÓRIO 33/2026 / DISPENSA ELETRÔNICA 03/2026

DADOS DO(A) PROPONENTE INTERESSADO(A)

SE PESSOA FÍSICA

| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  |  |  | Nº: | Comp: |
| Bairro: |  |  |  |  |  | CEP: |  |
| Cidade: |  |  |  |  | Tel: |  |  |
| Profissão: | Inscrição: |  |  |  |  |  |  |
| RG: |  |  |  |  | CPF: |  |  |
| Celular: |  |  |  | Email: |  | Fax: |  |

SE PESSOA JURÍDICA

| Razão Social: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  | Nº: | Comp.: |
| Bairro: |  |  |  | CEP: |  |
| Cidade: |  |  | Fone: |  |  |
| Fax: |  |  | CNPJ: |  |  |

| Representante legal: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  | Nº: | Comp.: |
| Bairro: |  | CEP: |  |  |  |
| C. Identidade: |  | CPF: |  |  |  |
| Fone/fax: | Celular: |  | E-mail: |  |  |

A PROPOSTA COMERCIAL PARA O OBJETO

Apresento proposta comercial para o fornecimento de Biodigestores.

Objeto Resumido da Requisição:  aquisição Biodigestores para atender as demandas das Secretaria Municipais desta Prefeitura de Matutina/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital, Termo de Referência (AnexoI) e demais anexos.

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DA PROPOSTA COM OS PREÇOS POR ITEM

| Item | Descrição/Mercadoria | Unid | Quant | Marca | Preço Unit | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biodigestor com capacidade mínima de 1.500 litros ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - Capacidade volumétrica total mínima: 1.500 litros; - Fabricado em material resistente à corrosão, aos raios UV e às intempéries, preferencialmente em polietileno de alta densidade (PEAD), fibra de vidro ou material equivalente de comprovada durabilidade; - Sistema de biodigestão anaeróbica para processamento de resíduos orgânicos de origem animal e vegetal; - Estrutura totalmente vedada, evitando vazamentos e contaminações ambientais; - Possuir entrada para alimentação dos resíduos orgânicos e saída para retirada do biofertilizante líquido; - Sistema de coleta e condução do biogás gerado, composto por conexões, registros e acessórios necessários ao funcionamento; - Tampa de inspeção ou sistema que permita acesso para limpeza e manutenção periódica; - Conexões hidráulicas compatíveis com o sistema, incluindo tubos, adaptadores, registros e demais componentes necessários à instalação e operação; - Capacidade de operar em ambiente externo, com resistência às condições climáticas; - Produto novo, sem uso anterior, em linha de fabricação e fornecido pelo fabricante ou representante autorizado; - Atender às normas técnicas, ambientais e de segurança vigentes aplicáveis ao equipamento; - Manual de instalação, operação e manutenção em língua portuguesa; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação | UND | 02 |  | R$ | R$ |
| 02 | Biodigestor com capacidade mínima de 750 litros ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - Capacidade volumétrica total mínima: 750 litros; - Fabricado em material resistente à corrosão, aos raios UV e às intempéries, preferencialmente em polietileno de alta densidade (PEAD), fibra de vidro ou material equivalente de comprovada durabilidade; - Sistema de biodigestão anaeróbica para processamento de resíduos orgânicos de origem animal e vegetal; - Estrutura totalmente vedada, evitando vazamentos e contaminações ambientais; - Possuir entrada para alimentação dos resíduos orgânicos e saída para retirada do biofertilizante líquido; - Sistema de coleta e condução do biogás gerado, composto por conexões, registros e acessórios necessários ao funcionamento; - Tampa de inspeção ou sistema que permita acesso para limpeza e manutenção periódica; - Conexões hidráulicas compatíveis com o sistema, incluindo tubos, adaptadores, registros e demais componentes necessários à instalação e operação; - Capacidade de operar em ambiente externo, com resistência às condições climáticas; - Produto novo, sem uso anterior, em linha de fabricação e fornecido pelo fabricante ou representante autorizado; - Atender às normas técnicas, ambientais e de segurança vigentes aplicáveis ao equipamento; - Manual de instalação, operação e manutenção em língua portuguesa; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação | UN | 01 |  | R$ | R$ |

| Total | Preço para o fornecimento do conjunto dos itens | ........................ |
| --- | --- | --- |

O proponente declara que dispõe de estoques dos produtos e dos equipamentos necessários para o fornecimento que serão entregues conforme o que dispões a NAF – Nota de Autorização de Fornecimento. O retardo da entrega dos produtos por falta de equipamentos será causa de rescisão do contrato, inclusive com sanção do mesmo por infração contratual, na forma da lei.

A presente proposta comercial consta dos seguintes documentos para cada item:

1. A proposta comercial pela planilha de custos, com preços por itens e preço total;

Implicações da proposta:

1. Os preços são estimados como valores aptos, satisfatórios e suficientes para o completo atendimento dos serviços, incluindo as deduções tributárias da espécie.

2. O proponente declara estar ciente que do valor da proposta se farão as deduções das parcelas pertinentes previstas na legislação aplicável.

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data

### Ass.....................................

Nome do proponente